## Slide 1
Heating
Ion-Getter-Pumpe bis 10-8 Pa
Turbo-Pumpe bis 10-6 Pa
EDX
SE
Ar
90%
CH4 10%
opt.
micr.
Xe
CL
HV-Generator 5-30 kV

## Slide 2
OL- Apertur
Apertur
Kondensor- Linsen
mm
Scan- Spulen
Probenbühne
Probe
e--Kanone
Filament
Spektrometer
Analysator-Kristall
1. crossover
PCD
BSE